- 附件11：

- 安徽建筑大学校园消防事故应急预案

一、总则

（一）编制目的和依据

为认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚决打好学校防范化解重大风险攻坚战，确保在应对突发消防事故时，及时、有序、高效地做出相应处理，快速形成统一指挥，及时对火势进行有效控制和扑救，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保证全校师生人身安全和财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及《安徽省消防安全责任制规定》的要求，结合学校实际，制定本预案。

（二）适用范围

本预案所称消防事故，指在时间和空间上失去控制并对财物和人身造成损害的燃烧现象，适用于学校各种类型的突发消防事故及火灾隐患的预防和处置工作。

（三）工作原则

1．坚持“预防为主，防消结合”方针，切实做好消防事故的预防工作，做到防患于未然。

2.依据“谁主管，谁负责；谁使用，谁负责”的要求，严格落实消防安全责任制。

3.加强灭火救援专业力量建设，提升专业技术水平，提高有效处置复杂消防事故能力。

4.加强应急保障机制，建立完善应急联动处置队伍，努力提高应急救援整体实力，提升救援组织指挥能力。

二、组织机构

校园消防事故应急工作领导小组组长由分管安全工作的校领导担任；副组长由保卫处处长担任；各学院党政主要负责人，校党委（校长）办公室、学生处、人事处、教务处、教师发展中心、国际交流合作处、实验室与设备管理处、后勤服务集团等相关职能部门主要负责人为成员。校园消防事故应急工作领导小组办公室设在保卫处（以下简称“消防应急办”），消防应急办主任由保卫处处长兼任。

消防事故应急工作领导小组职责：迅速到达火灾现场，了解和掌握事火灾情况，全面控制局面，快速做出具体布置；根据火灾实际情况，第一时间向相关上级报告；快速组织力量并全程指挥各职能部门人员投入抢险救援工作；密切配合消防、医疗等机构进行救援；认真执行上级政府行政部门和教育主管部门的有关指示；负责火灾事后的调查、分析，查找原因及处理。

三、预防与预警

（一）预防

1.加强消防安全管理工作。严格落实消防安全管理制度，做好师生员工消防安全教育培训、灭火和应急疏散预案、消防演练等工作。

2.加强日常防火检查。对全校建筑，尤其是重点部位的日常巡查工作，防止消防通道、疏散通道、安全出口等部位有堵塞堆放杂物情况。

3.加强消防设施设备的维保工作。对室内消火栓、灭火器、防火门、疏散指示标志灯、应急照明、建筑消防设施设备的维护与保养，确保所有消防器材完好有效。

（二）预警

1.及时消除消防检查中存在的隐患。根据排查的隐患结果，及时整改或者上报隐患排查治理方案，对重大的消防事故隐患还要立即采取应急措施。

2.保存消防隐患档案。隐患排查治理结束后应记入隐患排查治理台账，做好回头复查工作。

3.切实对消防事故隐患做到零容忍。对检查中发现的隐患问题，要落实整改责任人和整改期限，做到安全隐患发现一个消除一个，不留后患。

四、应急处置

（一）应急处置分工

1.灭火抢险救援组（负责单位：保卫处、后勤服务集团）

主要职责：南区微型消防站值班人员、北区值班保安应第一时间赶往现场，负责灭火器材和工具的调配使用，及时利用学校配置的消防器材及有关消防设施，进行火灾现场灭火，抢救火灾被困人员工作；后勤服务集团物业人员负责切断楼宇电源，就近利用消防水源、消防器材对初期火灾进行扑救。

2.疏散引导组（负责单位：后勤服务集团、保卫处、各学院）

主要职责：后勤服务集团负责火灾现场人员的应急疏散工作；保卫处负责等待引导消防车、确保消防通道畅通；物业人员负责引导学生到安全指定地点集合，防止践踏事件发生；现场老师协助疏散工作。

3.火灾现场警戒组（负责单位：保卫处）

主要职责：负责火灾现场周围警戒，控制各出口车辆人员的出入，严禁无关人员进入，并做好火灾扑灭后，现场保护工作。

4.医疗救护保障组（负责单位：后勤服务集团）

主要职责：医护人员负责火灾现场受伤伤员医疗紧急救护工作，拨打120，联系并护送至校外医院进行抢救；后勤集团负责人负责车辆调配、供电控制、水源保障。

5.信息发布组（负责单位：宣传部）

负责信息发布和接受媒体的采访，关注网络舆情状况。一但网络出现失实言论和报道，应采取措施予以应对。

6.协商处理组（负责单位：消防事故发生单位）

消防事故发生单位负责做好事故当事人家属到校的接待和情绪安抚工作，负责代表学校与家属沟通协商。

（二）应急处置程序

1.报警：师生员工发现火情后应立即报警，（“火警119”，南校区火警电话：63828119，北校区火警电话:63513112）。

报告内容：火灾事故发生的时间、地点、有无人员被困，何种物质燃烧。

2.接警：值班人员接警后，立即组织对火灾现场进行处置，并将火灾现场情况报告消防事故应急工作领导小组，消防事故应急工作领导小组决定启动《安徽建筑大学校园消防事故应急预案》。

（三）应急处置措施

火灾发生，各应急小组、南区微型消防站、南北区保安应迅速出警，赶往起火地点，听从指挥员统一指挥，进入相应的位置开展灭火救援行动。

1.在灭火救援组人员尚未到达的情况下，现场楼宇物业值班人员立即切断电源，就近利用消防水源和灭火器材扑救火灾，防止火势蔓延。

2.灭火救援组人员到达火灾现场时，如发现有人员被火势围困，应先救人，后救火，同时由物业楼长快速疏散人员。

3.如有轻伤者要及时送往校医院救治，较重者及时打120进行救治。

4.在等待消防车到来期间，组织学校教工、保安、物业人员在保证安全的前提下对初期火灾进行扑救，消防专业救援力量到达火场后，听从消防部门指挥，配合灭火工作。

5.火灾事故处置结束后配合消防部门及学校相关部门维持好现场秩序并进行事故调查。

6.划出警戒范围，严禁其他车辆和相关人员进入着火现场，防止次生灾害，同时为火灾事故调查保护现场。

7.及时清点已疏散的人员和物资，查清有无人员被困火场中或重要物资未及时疏散，及时将情况报告现场指挥员。

（四）事后处置措施

火灾扑灭后，消防事故单位和保卫处协助公安和消防部门进行调查相关原因，保护火灾现场，防止次生灾害事故，查明火灾原因，采集突发事故全过程的各种信息资料， 作好相关数据的分类统计、分析工作，调查火灾损失，撰写有关突发事故的书面报告，整理取证材料。

（五）应急处置结束

1.校园消防事故处置工作已基本完成，所带来的危害被基本消除或已有明确结论，应急处置工作即告结束，进入查处阶段。

2.校园消防事故应急处置工作结束后，消防应急办会同事发单位将应急处置工作总结及时上报校园消防事故应急工作领导小组。

五、事后调查

校园消防事故处置结束后，消防应急办在校园消防事故应急工作领导小组指导下，对校园消防事故进行调查处理和总结评估，查清事件发生的经过以及性质、影响、危害、责任等，提出处理意见和改进措施，给予责任单位、责任人相应的党纪政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任；对有突出表现的单位和个人予以鼓励和表彰。

六、保障措施

（1）人员保障。消防应急处置工作中，各成员单位要积极配合，保证应急人员到岗到位、履职尽责，消防应急人员要保证24小时在岗在位及人员数量。

（2）技术保障。消防应急处置工作中，要充分利用消防器材，应及时争取上级消防业务单位救援与帮助。

（3）经费保障。学校应当将消防应急处置经费纳入年度财务预算，保障所需经费支出。

（4）车辆、物资保障。消防应急处置工作所需车辆、物资由学校统筹安排，满足工作需要，保障工作顺利开展。

七、宣传、培训和演练

学校应将师生员工的消防安全教育纳入学校消防安全年度工作计划，对每届新生进行不低于4学时的消防安全教育和培训，对师生员工进行灭火器使用方法培训，对师生员工讲解消火栓的使用方法和安全注意事项，并在校园网、广播、校内报刊进行消防安全宣传。

八、附则

本预案自发布之日起施行，由保卫处负责解释。